Diagramme pour la fonction hydraulique de pompe centrifuge monocellulaire 



Paramètres pour la performance hydraulique de la pompe centrifuge monocellulaire

| Modèle | Puissance | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (HP) | (kW) | Q(m3/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 4.8 |
| XMS60/0.37 | 0.5 | 0.37 | H (M) | 18.5 | 18 | 17.7 | 17.1 | 16.4 | 14.6 | 11.4 |
| XMS60/0.55 | 0.75 | 0.55 |  | 23.8 | 23.2 | 22.7 | 22 | 21.3 | 19.5 | 16.2 |
| XMS60/0.75 | 1 | 0.75 |  | 29.5 | 29 | 28.2 | 27.5 | 26.8 | 25 | 22 |

Diagramme pour la performance hydraulique de la pompe centrifuge monocellulaire 


Paramètres pour la performance hydraulique de la pompe centrifuge monocellulaire

| Modèle | Puissance | Q(l/min) | 0 | 40 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (HP) | (kW) | Q(m3/h) | 0 | 2.4 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 |
| XMS100/0.55 | 0.75 | 0.55 | H (M) | 19.5 | 17.8 | 15.4 | 14 | 12.2 | 9.9 | — |
| XMS100/1.1 | 1.5 | 1.1 |  | 29.4 | 27.4 | 25 | 23.4 | 21.5 | 19.5 | 16.7 |

Diagramme pour la performance hydraulique de la pompe centrifuge monocellulaire 

Paramètres de la performance hydraulique de la pompe centrifuge monocellulaire

| Modèle | Puissance | Q(l/min) | 0 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (HP) | (kW) | Q(m3/h) | 0 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 9.6 | 12 |
| XMS160/0.75 | 1 | 0.75 | H (M) | 16 | 15.5 | 15.3 | 15 | 14.8 | 13.8 | 12.5 |
| XMS160/1.1 | 1.5 | 1.1 |  | 20 | 19.7 | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 18.2 | 16.5 |

Diagramme pour la performance hydraulique de la pompe centrifuge monocellulaire 

Paramètres pour la performance hydraulique de la pompe centrifuge monocellulaire

| Modèle | Puissance | Q(l/min) | 0 | 50 | 100 | 140 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (HP) | (kW) | Q(m3/h) | 0 | 3 | 6 | 8.4 | 12 | 15 | 18 |
| XMS250/1.1 | 1.5 | 1.1 | H (M) | 16.5 | 16.3 | 15.8 | 15.4 | 14.3 | 13 | 11.5 |
| XMS250/1.5 | 2 | 1.5 |  | 24 | 23.8 | 23.2 | 22.7 | 21.4 | 19.8 | 17.7 |
| XMS250/2.2 | 3 | 2.2 |  | 29.2 | 28.9 | 28.2 | 27.5 | 26.2 | 24.6 | 22.6 |

Diagramme pour la performance hydraulique de la pompe centrifuge monocellulaire 

Paramètres pour la performance hydraulique de la pompe centrifuge monocellulaire

| Modèle | Puissance | Q(l/min) | 0 | 120 | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (HP) | (kW) | Q(m3/h) | 0 | 7.2 | 12 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| XMS330/1.5 | 2 | 1.5 | H (M) | 19.3 | 18.8 | 17.8 | 15 | 13.5 | 11.6 | — |
| XMS330/2.2 | 3 | 2.2 |  | 22.8 | 22.5 | 21.5 | 18.7 | 16.8 | 14.8 | 12.3 |

Schéma d’installation de la pompe centrifuge monocellulaire 

Dimensions d’installation de la pompe centrifuge monocellulaire

| Type | Moteur | Pompes centrifuges monocellulaire en aicer inox. |
| --- | --- | --- |
| Modèle | HP | (kW) | L1 | L2 | L3 | H | DNS | DND | Poids |
|  |  |  | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Inlet | Outlet | (kg) |
| XMS60/0.37 | 0.5 | 0.37 | 340 | 109 | 55 | 223 | G11/4 | G11/4 | 10 |
| XMS60/0.55 | 0.75 | 0.55 | 340 | 109 | 55 | 223 | G11/4 | G11/4 | 11 |
| XMS60/0.75 | 1 | 0.75 | 377 | 109 | 55 | 223 | G11/4 | G11/4 | 13 |
| XMS100/0.55 | 0.75 | 0.55 | 340 | 109 | 55 | 223 | G11/4 | G11/4 | 11 |
| XMS100/1.1 | 1.5 | 1.1 | 388 | 119 | 55 | 223 | G11/4 | G11/4 | 14 |
| XMS160/0.75 | 1 | 0.75 | 377 | 109 | 55 | 223 | G11/4 | G11/4 | 13 |
| XMS160/1.1 | 1.5 | 1.1 | 388 | 119 | 55 | 223 | G11/4 | G11/4 | 14 |
| XMS250/1.1 | 1.5 | 1.1 | 388 | 119 | 55 | 223 | G11/4 | G11/4 | 14 |
| XMS250/1.5 | 2 | 1.5 | 430 | 119 | 55 | 227 | G11/4 | G11/4 | 17 |
| XMS250/2.2 | 3 | 2.2 | 430 | 119 | 55 | 227 | G11/4 | G11/4 | 18 |
| XMS330/1.5 | 2 | 1.5 | 430 | 119 | 55 | 227 | G11/4 | G11/4 | 17 |
| XMS330/2.2 | 3 | 2.2 | 430 | 119 | 55 | 227 | G11/4 | G11/4 | 18 |